# 托幼机构采光和照明抽检结果一览表

区县（自治县）：荣昌区

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 | 指标监测结果是否符合标准规范（是/否） | | | | 结果判定是否符合  标准规范（是/否） |
| 直接天然采光 | 采光系数 | 窗地面积比 | 照度标准值 |
| 荣昌区昌元中心幼儿园 | 有 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 荣昌区昌州杰夫幼儿园 | 有 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 荣昌区玉屏幼儿园礼悦东方园 | 有 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 重庆市荣昌区博一诺幼儿园有限公司 | 有 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 重庆市荣昌区昌州街道贝佳幼儿园 | 有 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 重庆市荣昌区昌州街道东城幼儿园 | 有 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 重庆市荣昌区昌州街道京师幼儿园 | 有 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 重庆市荣昌区昌州街道油栎幼儿园 | 有 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 重庆市荣昌区昌州中心幼儿园 | 有 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 重庆市荣昌区仁和来希幼儿园 | 有 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 重庆市荣昌区昌州街道苗苗幼儿园 | 有 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 重庆市荣昌区昌州街道大成幼儿园 | 有 | 是 | 是 | 否 | 否 |

# 校外培训机构采光和照明抽检结果一览表

区县（自治县）：荣昌区

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 | 指标监测结果是否符合标准规范（是/否） | | | | | | | | 结果判定是否符合标准规范（是/否） |
| 采光系数 | 窗地面积比 | 采光方向 | 防眩光措施 | 室内表面反射  比 | 装设人工照明 | 课桌面照度 | 黑板照度 |
| 重庆市荣昌区昌州街道芳尼教育培训中心 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 重庆市荣昌区牧哲教育培训 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 重庆市荣昌区小百合艺术培训中心 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 重庆市荣昌区壹心壹教育培训中心 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 重庆市荣昌区精石教育培训中学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |

附件 3

# 教室（教学场所）采光和照明抽检结果汇总表

区县（自治县）：荣昌区

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构类别 | 辖区单位总数  （个  ） | 抽检单位数  （个  ） | 抽检项目符合要求单位数（个） | | | | | | | | | | 下达卫生监督意见书  （份） | 提出整改建议 数（条） | 未完成整改的问题  （具体列举） | 未完成整改的问题数（条） | 未完成整改的主要原因 |
| 直接天然采光 | 采光系数 | 窗地面积比 | 照度平均值 | 采光方向 | 防眩光措施 | 室内表面反射比 | 装设人工照  明 | 课桌面照度 | 黑板照度 |
| 托幼机构 | 240 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 10 | 12 | 12（照明装置） | 12 | 刚检测完毕各机构正在整改中 |
| 校外培  训机构 | 5 | 5 | —— | 5 | 4 | —— | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6（照明装置） | 6 | 刚检测完毕各机构正在整改中 |